## Hoja1
SISTEMAS AISLADOS
| EQUIPO | CANTIDAD | WATTS | WATTS TOTAL | HORAS DE USO | CONSUMO PROMEDIOWh
1 | Focos | 0 | 6 | 0 | 5 | 0
2 | TV | 0 | 85 | 0 | 1 | 0
3 | Cargador de celular | 0 | 60 | 0 | 1 | 0
4 | Licuadora | 0 | 450 | 0 | 0.16667 | 0
5 | Radio |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  | 0 |  | 0
9 |  |  |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  | 0 |  | 0
11 |  |  |  | 0 |  | 0
| TOTAL |  | 601 | 0 | 7.1667 | 0 | 0 |  | 0
CALCULO DE PRODUCCION DE ENERGIA DEL MODULO
| MODULO: | 100 | RADIACION PROMEDIO |  |  | 5.3
| EL MODULO PRODUCE: | 530 | Wh |  | Isc | 6.46
CALCULO N° DE PANEL NECESARIOS
| N° PANEL NECESARIO: | 0 |  | REDONDEO: | 0 | PZAS
CALCULO N° DE BATERIAS NECESARIAS
| DIAS DE AUTONIMIA | 1
| % DE DESCARGA DE BATERIA | 0.5 | VOLTAJE: | 12 | AH BATERIA: | 115 |  | 0
| N° BATERIAS NECESARIAS: | 0 |  | REDONDEO: | 0 | PZAS
CALCULO DEL CONTROLADOR DE CARGA
| CONTROLADOR : | 0 | AMP
CONTROLADOR :
INVERSOR PROPUESTO
| CARAGA: | 0 | W
1000
CALCULO DE CONDUCTOR
| SOPORTA | 0 | Amp
Si la distancia entre el panel solar y el controlador es mayor a 2.5 metros
| Distancia necesaria | 0 |  | 0
| Cobre | 10.4
| Diametro | 0 | mm
| Distacia bateria-inversor | 2
| Conductor bateria | 19.8413 | mm | 83.3333
PROTECCION DEL SISTEMA
| ITM | 0 | Amp
Calculo del conductor que se utilizara a partir del inversor
| Debe soportar | 0 | Amp
https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/retscreen.cgi?email=rets@nrcan.gc.ca

## Hoja3
Aparato eléctrico | Energía que consume (W) | Cantidad | Carga total | Horas de uso | Carga o energía utilizada durante el día (Wh)
Focos | 6 | 7 |  | 5
TV | 85 | 1 |  | 5
Radio | 60 | 1 |  | 3
Licuadora | 450 | 1
Cargador de celular | 20 | 1 |  | 2
Total

## Hoja2 (hidden)
12 volts | ISC |  |  | 6
15 | 1.2 | Aluminio | 17 | 12
25 | 1.36 | Cobre | 10.4 | 24
50 | 2.95 | Oro | 14
100 | 6.46 | Fierro | 58
110 | 7.08 | Niquel | 52
130 | 7.99 | Plata | 9.8
150 | 8.62 | Tungsteno | 33.8
160 | 8.66
24 volts
200 | 6.43
230 | 8.16
250 | 8.28
300 | 8.39